## Dp 5ms
Modulo di presa dati interconfronto Pitot 2019 - Dp 5 ms
DATA :
Laboratorio:
RIFERIMENTI PRIMARI:
Ente prescelto:
[13 empty] | PITOT TIPO |  |  | Certificato N°
Data Certificato
PITOT OGGETTO PT: | [11 empty] | Fattore K di taratura Pitot primario da certificato (ar):
|  |  | ID | TIPO PITOT : | S | [6 empty] | MICROMANOMETRO: |  |  |  | Ente prescelto:
[13 empty] | F.S. |  | u.m. | Certificato N°
[12 empty] | MICROMANOMETRO TIPO: |  | (digitale/analogico) |  | Data Certificato
Prova 1 | [6 empty] | Prova 1b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 1: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | m | [6 empty] | 3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Prova 2 | [6 empty] | Prova 2b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 2: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Prova 3 | [6 empty] | Prova 3b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 3: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Operatore:
Note on C26: : Inserire unità di misura (Pa, mmH2O)
Note on W19: : Attenzione unità misura Micromanometro
Note on B7: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa
Note on AA20: Inserire data nella forma gg/mm/aaaa

## Dp 10ms
Modulo di presa dati interconfronto Pitot 2019 - Dp 10 ms
DATA :
Laboratorio:
RIFERIMENTI PRIMARI:
[16 empty] | Ente prescelto: | 0
[13 empty] | PITOT TIPO |  |  | Certificato N° | 0
[16 empty] | Data Certificato | 0
PITOT OGGETTO PT: | [11 empty] | Fattore K di taratura Pitot primario da certificato (ar):
|  |  | ID | TIPO PITOT : | S | [6 empty] | MICROMANOMETRO: |  |  |  | Ente prescelto: | 0
[13 empty] | F.S. | 0 | u.m. | Certificato N° | 0
[12 empty] | MICROMANOMETRO TIPO: |  | (digitale/analogico) |  | Data Certificato | 0
Prova 1 | [6 empty] | Prova 1b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 1: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | m | [6 empty] | 3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Prova 2 | [6 empty] | Prova 2b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 2: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Prova 3 | [6 empty] | Prova 3b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 3: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Operatore:
Note on B7: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa
Note on W19: : Attenzione unità misura Micromanometro
Note on AA20: Inserire data nella forma gg/mm/aaaa
Note on C26: : Inserire unità di misura (Pa, mmH2O)

## Dp 15ms
Modulo di presa dati interconfronto Pitot 2019 - Dp 15 ms
DATA :
Laboratorio:
RIFERIMENTI PRIMARI:
[16 empty] | Ente prescelto: | 0
[13 empty] | PITOT TIPO | 0 |  | Certificato N° | 0
[16 empty] | Data Certificato | 0
PITOT OGGETTO PT: | [11 empty] | Fattore K di taratura Pitot primario da certificato (ar):
|  |  | ID | TIPO PITOT : | S | [6 empty] | MICROMANOMETRO: |  |  |  | Ente prescelto: | 0
[13 empty] | F.S. | 0 | u.m. | Certificato N° | 0
[12 empty] | MICROMANOMETRO TIPO: |  | (digitale/analogico) |  | Data Certificato | 0
Prova 1 | [6 empty] | Prova 1b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 1: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | m | [6 empty] | 3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Prova 2 | [6 empty] | Prova 2b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 2: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Prova 3 | [6 empty] | Prova 3b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 3: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Operatore:
Note on B7: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa
Note on W19: : Attenzione unità misura Micromanometro
Note on AA20: Inserire data nella forma gg/mm/aaaa
Note on C26: : Inserire unità di misura (Pa, mmH2O)

## Dp 20ms
Modulo di presa dati interconfronto Pitot 2019 - Dp 20 ms
DATA :
Laboratorio:
RIFERIMENTI PRIMARI:
[16 empty] | Ente prescelto: | 0
[13 empty] | PITOT TIPO | 0 |  | Certificato N° | 0
[16 empty] | Data Certificato | 0
PITOT OGGETTO PT: | [11 empty] | Fattore K di taratura Pitot primario da certificato (ar):
|  |  | ID | TIPO PITOT : | S | [6 empty] | MICROMANOMETRO: |  |  |  | Ente prescelto: | 0
[13 empty] | F.S. | 0 | u.m. | Certificato N° | 0
[12 empty] | MICROMANOMETRO TIPO: |  | (digitale/analogico) |  | Data Certificato | 0
Prova 1 | [6 empty] | Prova 1b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 1: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | m | [6 empty] | 3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Prova 2 | [6 empty] | Prova 2b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 2: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Prova 3 | [6 empty] | Prova 3b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 3: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Operatore:
Note on B7: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa
Note on W19: : Attenzione unità misura Micromanometro
Note on AA20: Inserire data nella forma gg/mm/aaaa
Note on C26: : Inserire unità di misura (Pa, mmH2O)

## Dp 25ms
Modulo di presa dati interconfronto Pitot 2019 - Dp 25 ms
DATA :
Laboratorio:
RIFERIMENTI PRIMARI:
[16 empty] | Ente prescelto: | 0
[13 empty] | PITOT TIPO | 0 |  | Certificato N° | 0
[16 empty] | Data Certificato | 0
PITOT OGGETTO PT: | [11 empty] | Fattore K di taratura Pitot primario da certificato (ar):
|  |  | ID | TIPO PITOT : | S | [6 empty] | MICROMANOMETRO: |  |  |  | Ente prescelto: | 0
[13 empty] | F.S. | 0 | u.m. | Certificato N° | 0
[12 empty] | MICROMANOMETRO TIPO: |  | (digitale/analogico) |  | Data Certificato | 0
Prova 1 | [6 empty] | Prova 1b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 1: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | m | [6 empty] | 3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Prova 2 | [6 empty] | Prova 2b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 2: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Prova 3 | [6 empty] | Prova 3b pitot ruotato di 180°
| Strum. | Rif. | Fattore |  |  |  |  | Strum. | Rif. | Fattore
n° letture | DPx | DPr | ax |  |  |  | n° letture | DPx | DPr | ax
| u.m. | u.m. | [5 empty] | u.m. | u.m.
1 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  |  | Fattore prova 3 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 3: |  |  |  | Accettabilità: | 1 - un fattore differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza fattore medio prova1 e prova1b < 0.01
3- differenza temperature < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto |  |  |  |  | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | positivo
2 - Diff. fattore medio prova 1 e prova 1b <= 0.01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. |  |  |  |  | °C |  |  | positivo
4 - Misura Variazione Dp Condotto |  |  |  | 0 | u.m. |  |  | #DIV/0!
Operatore:
Note on B7: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa
Note on W19: : Attenzione unità misura Micromanometro
Note on AA20: Inserire data nella forma gg/mm/aaaa
Note on C26: : Inserire unità di misura (Pa, mmH2O)

## Elaborazione di 1° livello 5ms
Elaborazione Statistica di 1° livello - 5 ms
|  | DATA : | 0
|  |  |  | Laboratorio: |  |  | 0
PITOT OGGETTO PT:
|  |  | ID |  | TIPO PITOT : | S
Elaborazioni :
| Media |  | #DIV/0!
| Dev. Std. |  | #DIV/0!
| % RSD |  | #DIV/0!
[6 empty] | Operatore | 0

## Elaborazione di 1° livello 10ms
Elaborazione Statistica di 1° livello - 10 ms
|  | DATA : | 0
|  |  |  | Laboratorio: |  |  | 0
PITOT OGGETTO PT:
|  |  | ID |  | TIPO PITOT : | S
Elaborazioni :
| Media |  | #DIV/0!
| Dev. Std. |  | #DIV/0!
| % RSD |  | #DIV/0!
[6 empty] | Operatore | 0

## Elaborazione di 1° livello 15ms
Elaborazione Statistica di 1° livello - 15 ms
|  | DATA : | 0
|  |  |  | Laboratorio: |  |  | 0
PITOT OGGETTO PT:
|  |  | ID |  | TIPO PITOT : | S
Elaborazioni :
| Media |  | #DIV/0!
| Dev. Std. |  | #DIV/0!
| % RSD |  | #DIV/0!
[6 empty] | Operatore | 0

## Elaborazione di 1° livello 20ms
Elaborazione Statistica di 1° livello - 20 ms
|  | DATA : | 0
|  |  |  | Laboratorio: |  |  | 0
PITOT OGGETTO PT:
|  |  | ID |  | TIPO PITOT : | S
Elaborazioni :
| Media |  | #DIV/0!
| Dev. Std. |  | #DIV/0!
| % RSD |  | #DIV/0!
[6 empty] | Operatore | 0

## Elaborazione di 1° livello 25ms
Elaborazione Statistica di 1° livello - 25 ms
|  | DATA : | 0
|  |  |  | Laboratorio: |  |  | 0
PITOT OGGETTO PT:
|  |  | ID |  | TIPO PITOT : | S
Elaborazioni :
| Media |  | #DIV/0!
| Dev. Std. |  | #DIV/0!
| % RSD |  | #DIV/0!
[6 empty] | Operatore | 0